СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“

С О М Б О Р Подгоричка бр.7

Број: 01-13/10

Датум: 15.10.2015.године

  На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр.01-13/8 од 08.10.2015.године, доносим

**ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ  
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ШКОЛСКОГ НАМЕШТАЈА И НАСТАВНЕ ОПРЕМЕРЕДНИ БРОЈ 02/2015 – ПАРТИЈА 2. НАБАВКА НАСТАВНЕ ОПРЕМЕ**

**1.** ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности набавка добара – набавка школског намештаја и наставне опреме редни број 02/2015 – ПАРТИЈА 2. набавка наставне опреме.

**2.** НЕ НАДОКНАЂУЈУ СЕ ТРОШКОВИ израде конкурсне документације понуђачу „Агос атре“, са седиштем у Београд, ул. Шајкашка, бр. 23.

***О б р а з л о ж е њ е***

Поступак јавне набавке је обустављен у фази пре доношења одлуке о избору најповољније понуде.

Извештајем о стручној оцени понуда бр. 01-13/8 од 08.10.2015.године комисија за јавну набавку је утврдила да је понуда понуђача „Агос арте“ доо Београд, бр. 01-10/14 од 06.10.2015. године, **неодговарајућа и неприхватљива**, због тога што не испуњава услове из члана 3. став 1. тачка 32) и 33) Закона о јавним набавкама којим је регулисано да је одговарајућа понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације, а прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. У техничкој спецификацији која је тражена конкурсном документацијом (стр. 8) за набавку Стерилизатора – сушилице тражен је опсег температуре од 60о до 230оC, док је у понуди понуђача достављена техничка спецификација за Инкубатор (класик са механичким подешавањем) са опсегом температуре од 30о до 70оC. Из наведеног произилази да је понуда неодговарајућа и неприхватљива, јер не испуњава у потпуности све техничке спрецификације.

С обзиром на то да је поступак обустављен из разлога који нису на страни наручиоца, наручилац неће надокнадити трошкове јер накнаду понуђач није тражио у својој понуди.

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:** Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од дана њеног пријема. Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Милан Миланковић, дипл.инж.маш.

Доставити:  
- понуђачу у року од три дана од дана доношења